# План

# мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности по предписанию № 275/1/118

# от 09.09.2015г. ТО НД № 5 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю

| № | Вид нарушения (по предписанию) | Срок устранения нарушения (по предписанию) | Лицо, ответственное за исполнение (ФИО, должность) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потолок актового зала отделан горючей полистироловой плиткой | 09.09.2016г. | Цвирко Н.В., заместитель заведующего по АХР | 10.05.2016г. Полистироловая плитка снята, потолок окрашен |
| 2 | В подвальном помещении располагается мастерская, причем выход из подвала не изолирован противопожарными преградами от общей лестничной клетки | 09.09.2016г. | Цвирко Н.В., заместитель заведующего по АХР | 25.12. 2015г. установлена противопожарная дверь в подвальном помещении |
| 3 | В помещении мастерской рабочий по комплексному обслуживанию зданий оставил без присмотра включенным в электрическую сеть музыкальный центр | 09.09.2016г. | Цвирко Н.В., заместитель заведующего по АХР | 10.09.2015г. проведен внеплановый инструктаж с сотрудником, допустившим нарушение |